七、分项报价表

单位：元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工地监控管理子系统 | 广德1.0版 支持工地登记、位置标定，监控监测设备达标情况统计汇总功能； 支持对工地视频监控进行设置，实现现场视频监控； 支持对扬尘监测设备登记管理，实现扬尘实时数据监测、历史信息监测，扬尘数据分析汇总； 支持工地扬尘防治“6个百分百”问题处理、问题汇总统计。 | 广德 | 套 | 1 | 690000 | 690000 |  |
| 2 | 绿色渣运管理子系统 | 广德1.0版 支持渣土车辆的实时监控、单车监控、历史轨迹； 支持车辆油气耗、车辆限速、路径范围选定、车辆锁定/解锁； 支持途经车辆、离线车辆的查询； 支持车辆违规报警：超速、超时、违规线路、非法倾倒实时报警，通知责任人； 支持渣土企业管理、车辆登记，车辆维修保养、年审登记提醒。 | 广德 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 报警调度管理子系统 | 广德1.0版 支持工地扬尘报警阀値的分级配置，报警通知对象的设置，自动报警、通知； 支持对车辆违规情况的报警设置，对车辆违规情况进行报警、通知； 支持对工地施工黑车违规车辆的报警设置、实时报警通知。 | 广德 | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 多级部门及管理权限子系统 | 广德1.0版 支持市级、县区级管理部门和基层管理部门、工地建设施工单位的登记管理； 支持对各种用户的登记管理；实现不同部门、不同角色用户的权限设置； 支持系统日志管理；数据库备份等功能。 | 广德 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 工地巡查APP系统 | 广德1.0版 支持安卓智能手机对建设工地扬尘防治问题的巡查、现场登记管理；对工地扬尘监测数据的查看；对扬尘超标报警、违规作业车辆报警信息的查看。 | 广德 | 套 |  |  |  |  |
| 6 | 车牌识别子系统 | 广德1.0版 支持对工地进出工程车辆的自动抓拍、车牌自动识别，与渣运监管的车辆数据进行对比，确认是否黑车。 | 广德 | 套 |  |  |  |  |
| 7 | 数据接口子系统 | 广德1.0版 有接入省厅工地扬尘防治平台的数据接口 | 广德 | 套 |  |  |  |  |
| 8 | 软件服务费 | 广德1.0版 第一年免费，以后每年为软件费用的13% | 广德 | 年 | 4 | 40000 | 160000 |  |
| 9 | 应用服务器 | 1.宝德PR4860R，非OEM产品 2.机型：4U机架式服务器，含导轨采用优化机架式设计，主要部件均采用模块化设计，机箱内部管道式布线系统，免工具维护。 3.CPU：配置2颗Intel E7 处理器，每颗主频1.86GHz,缓存18M 4.内存：32G，整机配置32个内存插槽； 5.硬盘：2块300G/10000RPM/SAS硬盘，提供≥8个 2.5SAS/SATA/SSD热插拔硬盘扩展位，可内置2个2.5寸SAS盘； 6.Raid卡：配置8口通道高性能阵列控制器 本次做raid1数据保护； 7.网卡：集成Intel® I3504个千兆服务器以太网卡，支持I/O AT、负载均衡、链路汇聚、绑定冗余等特性； 8.HBA卡：配置PCI-E双端口光纤/HBA卡 9.集成前置DVD光驱 10.电源：标配1+1 1200W热插拔冗余电源，可选N+N或N+M冗余模式 11.工作环境稳定可达到55摄氏度 12.虚拟化支持：出厂预装单机版云管理平台软件，实现单节点服务器计算虚拟化、存储虚拟化和网络虚拟化，为上层用户提供弹性并可按需取用的单机虚拟计算、存储与网络资源， 13.服务器生命周期管理系统：使管理员能够从一个中央控制台设置、控制、自动运行、监控以及评测物理和虚拟服务器。其部署功能可以自动执行服务器设置，进而提高服务器配置的一致性和质量。借助此系统软件，用户可以控制服务器、减少服务中断次数并延长正常运行时间。 14.支持BIOS中/英文双界面设置向导 15.日志管理系统：记录和管理服务器相关信息，审计和检测系统状态并追踪入侵者，支持连接时间日志、进程统计、错误日志等功能 | 宝德 | 个 | 1 | 53000 | 53000 |  |
| 10 | 视频服务器 | - 宝德PR4860R，非OEM产品 2.机型：4U机架式服务器，含导轨采用优化机架式设计，主要部件均采用模块化设计，机箱内部管道式布线系统，免工具维护。 3.CPU：配置2颗Intel E7 处理器，每颗主频1.86GHz,缓存18M 4.内存：32G，整机配置32个内存插槽； 5.硬盘：2块300G/10000RPM/SAS硬盘，提供8个 2.5SAS/SATA/SSD热插拔硬盘扩展位，可内置2个2.5寸SAS盘； 6.Raid卡：配置8口通道高性能阵列控制器 本次做raid1数据保护； 7.网卡：集成Intel® I3504个千兆服务器以太网卡，支持I/O AT、负载均衡、链路汇聚、绑定冗余等特性； 8.HBA卡：配置PCI-E双端口光纤/HBA卡 9.集成前置DVD光驱 10.电源：标配1+1 1200W热插拔冗余电源，可选N+N或N+M冗余模式 11.工作环境稳定可达到55摄氏度 12.虚拟化支持：出厂预装单机版云管理平台软件，实现单节点服务器计算虚拟化、存储虚拟化和网络虚拟化，为上层用户提供弹性并可按需取用的单机虚拟计算、存储与网络资源 - 服务器生命周期管理系统：使管理员能够从一个中央控制台设置、控制、自动运行、监控以及评测物理和虚拟服务器。其部署功能可以自动执行服务器设置，进而提高服务器配置的一致性和质量。借助此系统软件，用户可以控制服务器、减少服务中断次数并延长正常运行时间。 - 14.支持BIOS中/英文双界面设置向导 - 15.日志管理系统：记录和管理服务器相关信息，审计和检测系统状态并追踪入侵者，支持连接时间日志、进程统计、错误日志等功能 | 宝德 | 个 | 1 | 53000 | 53000 |  |
| 11 | 存储 | 海康DS-A71024R 4U机架式24盘位、冗余电源、支持SATA硬盘； 支持外接SAS扩展柜；64位多核处理器、内存4GB，可扩展至64G； 支持24盘位磁盘阵列；1024Mbps接入带宽,2个千兆数据网口，可增扩4个千兆网口或2个万兆网口，1个千兆管理网口； 流媒体模式：支持2Mbps视频可以同时支持256路接入，256路录像，256路转发； 支持视频流和图片进行混合直写存储； 支持SMART IPC接入，支持存储智能信息，实现智能事件检索功能，精确定位重点事件，并可通过平台进行智能浓缩播放，有效节省客户时间。 支持RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式； 网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181）/iSCSI/NFS/CIFS/FTP/HTTP/AFP | 海康 | 台 | 1 | 17280 | 17280 |  |
| 12 | 硬盘 | 西数WD4002FYYZ-31 尺寸为3.5英寸， 容量为4000G 7200转 128M缓存 接口为SATA3 | 西数 | 个 | 36 | 1230 | 44280 |  |
| 13 | 千兆交换机 | 海康DS-3E2528-H 1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～40℃，支持220v交流，满负荷功耗9.5瓦 配置：二层交换机，可用千兆电接口数量为24，可用千兆光接口数量为4 管理口：支持独立的console管理 交换容量为256Gbps 转发性能为转发率42Mpps MAC地址表8K，支持MAC地址学习数目限制 支持VLAN,流量控制，ACL，QOS 支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 海康 | 个 | 1 | 1656 | 1656 |  |
| 14 | 拼接大屏 | 九晟JS-4653L LCD液晶显示单元，三星A+屏，拼缝5.3mm;分辨率1920*1080； 屏幕宽高比16：9；亮度500CD/㎡；对比度4500：1； 可视角度178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间8ms(G to G)； 色彩16.7M（8bit）; 输入接口：VGA×1路，DVI×1路，BNC×1路，YPbPr×1路，HDMI×1路； 输出接口：VGA×1路，DVI×1路，BNC×2路； 支持可选配接口 3G SDI(输入1路、输出1路)、DP、HDbaseT、TVI(输入1路、输出1路)网络源 工作温度0℃-50℃；工作湿度10%--90%(无凝露)； 寿命6万小时； 供电电源AC90-264V；工作功耗110W； 外形尺寸：1024mm×578.9mm×131.6mm，边框宽度为3.6mm（左/上）, 1.7mm（右/下） | 九晟 | 台 | 9 | 8640 | 77760 |  |
| 15 | 视频综合解码矩阵 | 讯维XW-LAN0916 7U机箱，3槽位，单电源，单主控板，支持H265解码。 支持8路DVI输入和12路DVI输出，支持大屏拼接漫游。 | 讯维 | 套 | 1 | 43200 | 43200 |  |
| 16 | LED条屏 | 九晟定制 室内双色LED显示条屏 规格Φ3.75 | 九晟 | 条 | 1 | 5760 | 5760 |  |
| 17 | 电视墙柜 | 合理定制 3*4空位、浸塑、冷轧钢 | 合理 | 套 | 1 | 24000 | 24000 |  |
| 18 | 网络键盘 | 欧凯诺OKN-NKB9000A LCD触控屏，7英寸TFT ，显示分辨率800*480 ，四维摇杆 | 欧凯诺 | 台 | 1 | 3600 | 3600 |  |
| 19 | 操作电脑 | 宏基 D430 用于前端监控操作，配置内存4G硬盘500G集成显卡21寸液晶屏 | 宏基 | 台 | 4 | 4800 | 19200 |  |
| 20 | 安装辅材 | 国内名牌国标产品 管配件、线材、桥架、胶布等安装辅助材料 | 国标 | 批 | 1 | 3840 | 3840 |  |
| 21 | 供电系统 | 正泰 ZT-6 指挥中心供电系统，配置综合配电箱，1路总开关5路分开关，1个接地排 | 正泰 | 套 | 1 | 3360 | 3360 |  |
| 22 | 不间断电源 | 山特c6-10KVA 具有10KVA在线式UPS能力，包含主机、电池柜、4小时延时电池。 | 山特 | 套 | 1 | 62400 | 62400 |  |
| 23 | 室内防静电地板 | 鑫恒定制 规格600*600*32mm，HDW系统电阻1000000-1000000000Ω，硫酸钙防静电活动地板 | 鑫恒 | 平方米 | 32 | 221 | 7072 |  |
| 24 | 操作台及座椅 | 合理定制 4人台，4座位，有指挥座椅 | 合理 | 套 | 1 | 9216 | 9216 |  |
| 25 | 指挥会议桌 | 鑫恒定制 3米长会议桌，包括指挥桌椅 | 鑫恒 | 套 | 1 | 1920 | 1920 |  |
| 26 | 指挥中心大门 | 鑫恒定制 定制双开门，防盗门 | 鑫恒 | 套 | 1 | 768 | 768 |  |
| 27 | 内墙包装 | 鑫恒定制 装修：上部刷内墙漆，下部踢脚粘贴瓷砖 | 鑫恒 | 平方米 | 92 | 29 | 2668 |  |
| 28 | 灯具插座组合开关 | 正泰国标86型 灯具、插座、开关均为国标 | 正泰 | 批 | 1 | 768 | 768 |  |
| 29 | 空 调 | 格力品牌KFR-50LW 效能一级 | 格力 | 台 | 1 | 7200 | 7200 |  |
| 30 | 防静电窗帘 | 君杰定制 遮光、遮阳落地窗帘 | 君杰 | 个 | 4 | 576 | 2304 |  |
| 31 | 灭火器 | 淮海3kg 手提式干粉二氧化碳灭火器，规格3KG | 淮海 | 个 | 1 | 288 | 288 |  |
| 32 | 吊顶 | 正兴定制 铝板 格栅灯 | 正兴 | 套 | 1 | 1920 | 1920 |  |
| 33 | 防雷系统、接地系统 | 万佳定制 防雷和接地系统包含监控中心三级防雷以及接地极等电位处理 | 万佳 | 套 | 1 | 10560 | 10560 |  |
| 34 | 工地通信网络 | 广电传输网络 支持工地通信网络传输具有无线、有线 | 广电 | 个 | 20 | 3600 | 72000 |  |
| 35 | 监控中心通信网络 | 广电专线20M 长途专线一条，带宽20M | 广电 | 条 | 1 | 60000 | 60000 |  |
| 36 |  | 广电专线100M 本地专线，带宽100M | 广电 | 条 | 1 | 60000 | 60000 |  |
| 37 | LED显示屏 | 嘉旭定制 配置户外P10单色LED ，尺寸1.37*0.95m | 嘉旭 | 套 | 20 | 17600 | 352000 |  |
| 38 | 主控制器 | 嘉旭定制 工作环境为-20℃--60℃ 工作电压为220V AC 供电为市电220v | 嘉旭 |  |  |  |  |  |
| 39 | 空气温湿度传感器 | 嘉旭定制 温度测量范围：-30-70℃精度：0.1℃； 湿度测量范围：0-100%，精度：0.1% | 嘉旭 |  |  |  |  |  |
| 40 | 风速传感器 | 嘉旭定制 测量范围：0~30m/s 精度：±0.2m/s ； 启动风速：0.2-0.4 m/s ； 引线长度：1.5米(可根据现场情况定制；) 网络输出：RS485输出； | 嘉旭 |  |  |  |  |  |
| 41 | 风向传感器 | 嘉旭定制 测量范围：16个方向 精度：±1° ； 启动风速：0.3m/s 引线长度：1.5米(可根据现场情况定制)； ★电压输出型 供电电压：24v DC ； 输出信号：RS485输出； | 嘉旭 |  |  |  |  |  |
| 42 | PM2.5和PM10粉尘传感器 | 嘉旭定制 工作温度范围：-20℃-50摄氏度 工作湿度范围：0-99% 平均无故障时间：大于等于3Y 颗粒物测量范围：0.3~1.0：1.0~2.5：2.5~10μm 颗粒物计数效率：50%@0.3μm 98%@>=0.5μm 颗粒物质量浓度有效量程：0~500 微克/立方米 精度：±10%左右 称准体积：0.1L 响应时间：小于等于10s 直流供电电压：Typ：5.0V Min：4.5V Max5.5V 最大工作电流：120mA 待机电流：小于等于200uA 数据接口电平：L ＜0.8@3.3 H ＞2.7@3.3 | 嘉旭 |  |  |  |  |  |
| 43 | 噪声传感器 | 嘉旭定制 测量范围为40db~130db，分辨率为0.5db，精准度为±％5，A加权，频率范围：10-20KHz；频率计权为A，时间计权为F。 | 嘉旭 |  |  |  |  |  |
| 44 | 配套传输 | 广电施工包含施工辅助材料 网络传输具有无线 | 广电 |  |  |  |  |  |
| 45 | 出入口抓拍机 | 海康DS-TCG225D 摄像机类型：200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机； 传感器类型：1/1.8英寸 CMOS； 低照度彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON)，黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON) 快门：1/30秒至1/100,000秒；视频压缩标准：H.264/MJPEG； 图像分辨率：1920*1080； 内置8GTF卡支持64G 支持3路继电器输出，支持道闸开、关、停，并集成有两个LED补光灯 | 海康 | 台 | 20 | 3600 | 72000 |  |
| 46 | 网络高清高速球 | 海康DS-2DE7330IWD-B 网络高清高速球机：E系列300万7寸红外；电源：AC24V，30W max；支持IP66；工作温度：-30℃-65℃；1920×1080@30fps；0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR；150米红外照射距离；焦距：4.3-129mm, 30倍光学；支持音频、报警；支持宽动态、透雾、强光抑制、Smart IR、3D数字降噪 ；区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测功能；水平键控速度最大160°/s，垂直键控速度最大120°/s，垂直范围-15°~90°；H.265/H.264/MJPEG；最大支持128GB Micro SD卡。 | 海康 | 台 |  | 221 | 4420 |  |
| 47 | 室外球机支架 | 海康DS-1691ZJ 吊装室外球机支架 | 海康 | 个 |  | 58 | 1160 |  |
| 48 | 球机电源适配器 | 海康DS-2FA1220-DW-CH 国标,VAC220V输入,AC24V2.2A输出,两线，两端带线 | 海康 | 个 |  | 58 | 1160 |  |
| 49 | 高清摄像机 | 海康DS-2CD2T2CF-I5 高清摄像机：200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机； 工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； 电源供应 DC12V±25% / PoE(802.3af)； 功耗 7W MAX；红外照射距离 最远达50米； 防护等级 IP67 支持H.265及H.264编码；最小照度 为0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR； 快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:90°(6mm,8mm可选)；宽动态范围 120dB；帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)； 感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域； 存储功能 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； 智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测； 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； | 海康 | 台 | 60 | 360 | 21600 |  |
| 50 | 高清网络录像机 | 海康DS-7608N-E2/8N 高清网络录像机：1U标准机架式IP存储，2盘位、1个HDMI、1个VGA同源输出、6路1080P解码、1个千兆网口+8个100M网口、1个USB2.0，1个USB3.0/Smart 2.0 采用DSP+ARM架构、嵌入式软硬件设计 支持8路80M接入、80M存储、80M转发 支持整机热备、ANR、智能检索、浓缩播放、车牌检索、人脸检索、热度图、客流量统计、视频摘要回放、分时段回放、超高倍速回放 | 海康 | 台 | 20 | 550 | 11000 |  |
| 51 | 硬盘 | 西数WD30PURX-78 尺寸：3.5英寸 容量：3TB 缓存： IntelliPower 64M 接口：SATA3 | 西数 | 个 |  | 663 | 13260 |  |
| 52 | 无线网桥客户端 | 海康DS-3WF03C 5.8G无线网传客户端，支持覆盖范围3KM | 海康 | 台 | 40 | 432 | 17280 |  |
| 53 | 监视器 | 海康DS-D5022FL 尺寸：22寸，分辨率：1080P； 亮度：250cd/m²，不含支架，直接挂机柜 | 海康 | 台 | 20 | 1853 | 37060 |  |
| 54 | 配套施工 | 广电施工包含配套施工零星材料以及施工安装费 | 广电 | 套 |  | 3000 | 60000 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2089960 |  |

投标单位（盖章）：河南广播电视网络股份有限公司   法定代表人或其委托代理人（签字）：

日   期：  2017   年 11 月 30 日